## GR I
Grupa I
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm | Ilość szacunkowa | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7
1. | Ciężar naprężający wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 16-6321-1 wg normy BN-67/9317-53 | szt | 10
2. | Komplet urządzenia kompensacji do sieci łańcuchowej skompensowanej wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 53-0401-10 - bez ciężarków nr poz. 14 | kpl | 2
3. | Końcówka odciągu ukośnika rurowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 15-4400-1 wg normy BN-84/9318-07 | szt | 40
4. | Łącznik główkowy z uchem okrągłym wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-6509 wg normy BN-74/0325-17 | szt | 40
5. | Łącznik podwójny wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 44-4720-1 wg normy BN-83/9317-58 | szt | 200
6. | Łącznik widełkowy ze sworzniem , wykonany ze stali i zabezpieczony przed korozją przez ocynkowanie i pasywowanie chromianem; zawleczka wykonana z miedzi; naciąg 1200 daN (kG); o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5465, wykonany wg BN-66/3086-28 | szt | 500
7. | Naprężnik kryty wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5749 wg normy BN-66/3086-23 | szt | 40
8. | Odciąg ukośnika rurowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-6002-5 wg normy BN-84/9318-06 | szt | 20
9. | Odciąg ukośnika rurowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-6002-6 wg normy BN-84/9318-06 | szt | 20
10. | Odciąg ukośnika rurowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-6002-7 wg normy BN-84/9318-06 | szt | 20
11. | Odciąg ukośnika rurowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-6002-9 wg normy BN-84/9318-06 | szt | 20
12. | Odciąg wysięgnika rurowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-6007-5 wg normy BN-84/9318-05 | szt | 20
13. | Pierścień prowadzący ciężary naprężające wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 13-5080-1 | szt | 20
14. | Pierścień prowadzący wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 13-5060-1 | szt | 20
15. | Prowadnica ciężarów naprężających - rurowa wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 15-5070-1 wg normy BN-82/9318-01 | szt | 10
16. | Ramię odciągowe wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-6202-1 wg normy BN-68/9317-57 | szt | 20
17. | Ramię odciągowe wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-6203-1 wg normy BN-68/9317-57 | szt | 20
18. | Ramię odciągowe wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-6204-2 wg normy BN-68/9317-57 | szt | 20
19. | Ramię odciągowe wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-6205-1 wg normy BN-68/9317-57 | szt | 20
20. | Ramię odciągowe wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-6205-2 wg normy BN-68/9317-57 | szt | 20
21. | Śruba oczkowa z gwintem wewnętrznym od tłumika drgań; o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5720; wykonana wg BN-66/3086-21 | szt | 40
22. | Śruba rzymska wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 25-4420 wg normy BN-73/9317-22 | szt | 50
23. | Śruba teleskopowa o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5950 wykonana wg BN-66/3086-25 | szt | 50
24. | Tłumik drgań; o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5720; wykonany wg BN-66/3086-20 | szt | 20
25. | Uchwyt do kotwień - średnie wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-4520-1 | szt | 20
26. | Uchwyt do kotwień - średnie wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-4520-3 wg normy BN-69/9317-65 | szt | 20
27. | Uchwyt do linki stalowej wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5151 wg normy BN-66/3086-27 | szt | 300
28. | Uchwyt dwustronny izolatora odciągu wysięgu wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 24-4650-3 | szt | 20
29. | Uchwyt dystansowy do przewodów sterowniczych; o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5161 wg normy BN-70/9317-79 | szt | 80
30. | Uchwyt dystansowy do przewodów zasilających; o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5160 wg normy BN-70/9317-79 | szt | 80
31. | Uchwyt końcowy wysięgnika fi 60 mm wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 13-4500-2 | szt | 20
32. | Uchwyt krańcowy do liny nośnej Cu 95 mm2 o parametrach nie gorszych niż uchwyt typu NF 5120-6 firmy KUCA | szt | 300
33. | Uchwyt krańcowy dwudzielny zasilający; o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5082 | szt | 300
34. | Uchwyt krańcowy klinowy przewodu jezdnego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 30-5110-1 wg normy BN-76/9317-19 | szt | 20
35. | Uchwyt krańcowy wysięgu wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 15-4210-2 wg normy BN-66/9317-41 | szt | 120
36. | Uchwyt mocujący do ukośnika rurowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 15-4050-1 wg normy BN-80/9317-124 | szt | 20
37. | Uchwyt mocujący pierścień prowadnicy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 13-4550-4 | szt | 20
38. | Uchwyt odciągu wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 13-4070-1 | szt | 20
39. | Uchwyt odległościowy do przewodów jezdnych; o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF21 wg normy BN-66/9317-21 | szt | 60
40. | Uchwyt podwieszeniowy do liny wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-4140-1 wg normy BN-80/9317-25 | szt | 40
41. | Uchwyt podwieszeniowy do liny wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-4140-2 | szt | 40
42. | Uchwyt podwieszeniowy liny nośnej wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 25-4150-1 wg normy BN-80/9317-25 | szt | 120
43. | Uchwyt przegubowy rolki linowej wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 35-4450 wg normy BN-74/9317-68 | szt | 40
44. | Uchwyt przegubowy wysięgnikowy do przewodu jezdnego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-4120-1 wg normy BN-65/9317-16 | szt | 40
45. | Uchwyt przegubowy wysięgnikowy do przewodu jezdnego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-4120-3 wg normy BN-65/9317-16 | szt | 40
46. | Uchwyt przegubowy wysięgnikowy do przewodu jezdnego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 25-4110-1 wg normy BN-79/9317-15 | szt | 200
47. | Uchwyt ramion odciągowych na łuku wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 15-4260-1 wg normy BN-66/9317-28 | szt | 40
48. | Uchwyt ramion odciągowych na łuku wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 15-4260-2 wg normy BN-66/9317-28 | szt | 40
49. | Uchwyt ramion odciągowych specjalny, średni wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-4990-1 wg normy BN-70/9317-83 | szt | 20
50. | Uchwyt ramion odciągowych specjalnych, krótkie wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 35-4280-3 wg normy BN-83/9317-82 | szt | 20
51. | Uchwyt równoległy do dwóch lin L-95 i L-95 wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 25-5500-6 wg normy BN-81/9317-12 | szt | 400
52. | Uchwyt równoległy do dwóch lin wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 45-5570-6 wg normy BN-81/9317-12 | szt | 100
53. | Uchwyt słupowy dwustronny izolatora wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 34-4660-3 | szt | 20
54. | Uchwyt słupowy izolatora wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 35-4630-1 wg normy BN-77/9317-04 | szt | 40
55. | Uchwyt wieszakowy podwójny do odbieraków ślizgowych; o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5032 wg normy BN-66/9397-01 | szt | 100
56. | Uchwyt wieszakowy pojedynczy do odbieraków ślizgowych o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5011 wg normy BN-67/9397-22 | szt | 400
57. | Uchwyt wieszakowy uniwersalny o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF11 lub wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 25-5420-5 wg normy BN-65/9317-11 | szt | 2000
58. | Ukośnik rurowy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-6001-4 wg normy BN-84/9318-04 | szt | 20
59. | Ukośnik rurowy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 20-6001-6 wg normy BN-84/9318-04 | szt | 20
60. | Wieszak izolatora podwieszeniowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 30-4180-1 wg normy BN-74/9317-37 | szt | 20
61. | Wieszak izolatora podwieszeniowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 30-4180-2 | szt | 20
62. | Wieszak izolatora podwieszeniowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 4190-4 (wykonanie pod wysięgnik typu PODWALE) | szt | 80
63. | Wieszak izolowany stropowy o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5485 wykonane wg normy BN-66/9397-05 | szt | 40
64. | Wieszak izolowany uniwersalny; o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5480, wykonane wg BN-66/9397-04 | szt | 40
65. | Wspornik ramion odciągowych na prostej wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 15-4250-3 wg normy BN-66/9317-27 | szt | 120
66. | Wspornik ramion odciągowych na prostej wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 15-4250-4 wg normy BN-66/9317-27 | szt | 80
67. | Wspornik ukośników wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 35-4610-1 wg normy BN-81/9317-23 | szt | 20
68. | Wspornik ukośników wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 35-4610-2 wg normy BN-81/9317-23 | szt | 20
69. | Wysięgnik pomocniczy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-6011-10 | szt | 20
70. | Wysięgnik pomocniczy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 46-6111-2 | szt | 20
71. | Wysięgnik pomocniczy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 46-6111-5 | szt | 20
72. | Wysięgnik pomocniczy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 46-6111-6 | szt | 100
73. | Wysięgnik pomocniczy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 46-6111-7 | szt | 20
74. | Wysięgnik specjalny do izolatora wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 12-6003-4 | szt | 20
75. | Wysięgnik specjalny do izolatora wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 12-6003-5 | szt | 20
76. | Wysięgnik specjalny do izolatora wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 12-6003-6 | szt | 20
77. | Zabezpieczenie urządzenia naprężającego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 13-4600-1 | kpl | 20
78. | Zacisk linowy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 15-5290-1 wg normy PN-73/M-80241 | szt | 40
79. | Zacisk równoległy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 25-5400-7 wg normy BN-81/9317-08 | szt | 80
80. | Zacisk różnopoziomowy o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5215 wg normy BN-66/9397-08 | szt | 300
81. | Zacisk zasilający do odbieraków ślizgowych równoległy do L-95 i Djp 100; o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5230 wg normy BN-66/3086-32 | szt | 300
82. | Zacisk zasilający nakładkowy o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF5206 wg normy BN-67/9397-21 | szt | 40
83. | Złączki stożkowe do lin nośnych L-95 wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 30-5250-6 wg normy BN-83/9317-10 | szt | 40
84. | Złączki śrubowe przelotowe do Djp-100 o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu ZNTK-Radom typ NF5300 | szt | 40
85. | Złączki śrubowe przelotowe do przewodu jezdnego Djp-100 o parametrach nie gorszych niż złączki typu NF 5210-5 firmy KUCA | szt | 70
Łączna wartość netto [zł]:
……….………...…………………………… Data i podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

## GR. II
Grupa II
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm | Ilość szacunkowa | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7
1. | Blachy do krzyżówek wg rysunku nr SOj-5.23 | szt | 60
2. | Kosz ochronny wg rysunku nr SOj-6.18 | szt | 5
3. | Mostek mechaniczny wg rysunku nr SOj-10.1 | szt | 40
4. | Obejma do laski - dwustronna wg rysunku nr SOj-7.12a | szt | 40
5. | Obejma do mocowania kosza dla słupa STOR 3 wg rysunku nr SOj-6.18a | szt | 20
6. | Obejma do mocowania odciągu wysięgnika o promieniu R 110,5 mm - dwustronna wg rysunku nr SOj-7.12 | szt | 60
7. | Obejma do mocowania odciągu wysięgnika o promieniu R 85 mm - dwustronna wg rysunku nr SOj-7.12 | szt | 60
8. | Obejma do mocowania wysięgnika typu Podwale - dwustronna wg rysunku nr SOj-7.13 | szt | 40
9. | Obejma do montażu odgromnika o promieniu R 110,5 mm wg rysunku nr SOj-2.10 | szt | 20
10. | Obejma do montażu odgromnika o promieniu R 85 mm wg rysunku nr SOj-2.10 | szt | 20
11. | Obejma na słup rurowy do kotwienia o promieniu R 110,5 mm wg rysunku nr SOj-6.30 | szt | 60
12. | Obejma na słup rurowy do kotwienia o promieniu R 85 mm wg rysunku nr SOj-6.30 | szt | 60
13. | Obejma na słup rurowy do poprzeczek o promieniu R 110,5 mm wg rysunku nr SOj-7.11 | szt | 60
14. | Obejma na słup rurowy do poprzeczek o promieniu R 85 mm wg rysunku nr SOj-7.11 | szt | 60
15. | Obejma na słup rurowy do ukośnika wysięgu, o promieniu R 85 mm na słup rurowy - dwustronna wg rysunku SOj-12.1 | szt | 20
16. | Obejma na słup rurowy do ukośnika wysięgu, o promieniu R 110,5 mm na słup rurowy - dwustronna wg rysunku SOj-12.1 | szt | 20
17. | Pierścień uszczelniający fi 67 x 5 do zwrotnic wg rysunku nr UD 050.03.02.21 | szt | 20
18. | Płytka rozgałęźna okrągła wg rysunku nr SOj-2.7 | szt | 100
19. | Wysięgnik sieci płaskiej wg rysunku nr SOj-11.1 | szt | 10
20. | Wysięgnik sieci półskompensowanej typu Podwale wg rysunku nr SOj-1.29 (w komplecie z naprężnikiem odciągu - śrubą rzymską do wysięgnika Podwale) | szt | 10
Łączna wartość netto [zł]:
Obejmy, wysięgniki, kosz ochronny należy ocynkować i pomalować farbą nawierzchniową szarą. Obejmy z pozycji 8, 11-14 muszą wytrzymywać naciąg 20 kN. Obejmy dostarczyć z kompletem śrub, nakrętek i podkładek do montażu obejmy na słupie.
……….………...…………………………… Data i podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

## GR. III
Grupa III
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm | Ilość szacunkowa | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7
1. | Korek wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 16-6531-1 wg normy BN-83/9318-03 | szt | 10
2. | Korek wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 16-6531-2 wg normy BN-83/9318-03 | szt | 10
3. | Objemka na rurę fi 60 mm wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 13-4760-1 | szt | 10
4. | Ogranicznik niskonapięciowy dla trakcji tramwajowej TZD-1NR/T w obudowie OS (PN-EN 50123-5:2004) | szt | 2
5. | Skrzynka przytorowa, wymiary: 300x242,65x170 mm; o parametrach nie gorszych niż wg FUK nr kat. 03001029/L300 | szt | 50
6. | Skrzynka przytorowa, wymiary: 500x242,65x170 mm; o parametrach nie gorszych niż wg FUK nr kat. 03001029/L500 | szt | 50
7. | Szafka kabli powrotnych aluminiowa z fundamentem. Wymiary: wys. 740mm, sz. 810mm, gł. 280mm; Obudowa z blachy aluminiowej grubości min. 2mm; Stopień ochrony obudowy: przynajmniej IP44. Szafka wyposażona w: - szyna aluminiowa 10x100x760mm montowana na 4 izolatorach 1 kV, - płyta montażowa wykonana z tworzywa PCV (izolacyjna), - zamek na klucz z możliwością dodatkowego zabezpieczenia kłódką, - daszek. | szt | 4
8. | Uchwyt wieszakowy stały wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 40-6309-1 wg normy BN-68/9317-35 | szt | 2500
9. | Wkładka chomątkowa do lin Lg-10 wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 16-6301-1 wg normy BN-65/9317-07 | szt | 5000
10. | Zawleczka brązowa z karbem do złącza gniazdowego wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-8930, dł. 65 mm | szt | 100
11. | Zawleczka zabezpieczająca miedziana z karbem o śr. 5 mm dł. 80 mm wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-8910 | szt | 40
12. | Zawleczka złącza gniazdowego brązowa wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-8932-1, dł. 54 mm | szt | 100
13. | Łącznik dwugłówkowy wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-6507-1 wg normy BN-74/0325-17 | szt | 10
14. | Wspornik ukośnika rurowego o parametrach nie gorszych niż wg FUK nr kat. 03001025W | szt | 10
15. | Złączka do zakarbowania Cu 10 mm kw wieszaka elastycznego dł. 12 mm o parametrach nie gorszych niż wg Katalogu Sprzętu Instalacyjnego do linii trakcyjnych tramwajowych trolejbusowych i transportu bliskiego - Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy "Nasza Praca" typ NF29 lub wg Katalogu Elementów Elektryfikacji Kolei KEEK 26-6311-1 wg normy BN-86/9317-29 | szt | 5000
Łączna wartość netto [zł]:
……….………...…………………………… Data i podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo

## GR. IV
Grupa IV
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm | Ilość szacunkowa | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4x5) | 7
1. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C010; odsuw do słupa; A = 1,40 - 2,05 m; Prosta; Łuk R>4000; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. (wersja od 2F-C011 do 2F-C012). | kpl. | 4
2. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C010; odsuw do słupa; A = 2,05 - 2,95 m; Prosta; Łuk R>4000; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. (wersja od 2F-C013 do 2F-C015). | kpl. | 4
3. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C020; odsuw od słupa; A = 1,40 - 2,05 m; Prosta; Łuk R>4000; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. (wersja od 2F-C021 do 2F-C022). | kpl. | 4
4. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C020; odsuw od słupa; A = 2,05 - 2,95 m; Prosta; Łuk R>4000; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. (wersja od 2F-C023 do 2F-C025). | kpl. | 4
5. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C030; odsuw do słupa; A = 1,40 - 2,05 m; Łuk R>20; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. Wykonanie 1. (wersja od 2F-C031 do 2F-C032). | kpl. | 4
6. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C030; odsuw do słupa; A = 2,05 - 2,95 m; Łuk R>20; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. Wykonanie 1. (wersja od 2F-C033 do 2F-C035). | kpl. | 2
7. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C030; odsuw do słupa; A = 1,40 - 2,05 m; Łuk R>20; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. Wykonanie 2. (wersja od 2F-C031 do 2F-C032). | kpl. | 2
8. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C030; odsuw do słupa; A = 2,05 - 2,95 m; Łuk R>20; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. Wykonanie 2. (wersja od 2F-C033 do 2F-C035). | kpl. | 2
9. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C040; odsuw od słupa; A = 1,40 - 2,05 m; Łuk R>20; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. Wykonanie 1. (wersja od 2F-C041 do 2F-C042). | kpl. | 2
10. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C040; odsuw od słupa; A = 2,05 - 2,95 m; Łuk R>20; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. Wykonanie 1. (wersja od 2F-C043 do 2F-C045). | kpl. | 2
11. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C040; odsuw od słupa; A = 1,40 - 2,05 m; Łuk R>20; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. Wykonanie 2. (wersja od 2F-C041 do 2F-C042). | kpl. | 2
12. | Wysięgnik aluminiowy dla podwieszenia przelotowego sieci łańcuchowej 2F-C040; odsuw od słupa; A = 2,05 - 2,95 m; Łuk R>20; naciąg sieci trakcyjnej do 12 kN; poziom izolacji 3 kV DC; wysokość konstrukcyjna sieci trakcyjnej 1500 mm. Wykonanie 2. (wersja od 2F-C043 do 2F-C045). | kpl. | 2
13. | Obejma do mocowania wysięgnika aluminiowego, średnica 168 mm - jednostronna, nr kat. E191-1 | szt. | 5
14. | Obejma do mocowania wysięgnika aluminiowego, średnica 219 mm - jednostronna, nr kat. E191-2 | szt. | 5
15. | Obejma do mocowania wysięgnika aluminiowego, średnica 168 mm - dwustronna, nr kat. E192-1 | szt. | 20
16. | Obejma do mocowania wysięgnika aluminiowego, średnica 219 mm - dwustronna, nr kat. E192-2 | szt. | 20
17. | Ramię odciągowe z izolacją do wysięgnika aluminiowego, nr kat. E-247-1 | szt. | 6
18. | Uchwyt podwieszeniowy liny z izolacją do wysięgnika aluminiowego, nr kat. E315-2 | szt. | 6
Łączna wartość netto [zł]:
……….………...…………………………… Data i podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo